ZAPYTANIE NR 4  I  ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1 - 4

Pytanie nr 1

Przedmiar Robót Budowlanych poz. 87 dział 8 – „Okna jednokomorowe z PCW”

– wymiar w obmiarze wynosi 1,50*1,15 szt 5 – w projekcie wymiar okna wynosi

1,50*1,50 szt 5

Jaki wymiar należy przyjąć do kosztorysu ofertowego?

Ad. 1

Do wyceny należy przyjąć okna z projektu budowlanego t.j. 150 x 150 cm.

Pytanie nr 2

W pomieszczeniu nr 4 „Pokój mieszkalny” znajdują się dwa okna o wymiarach

o 1,20*1,50 – 2 szt

Brak jest tych okien w wykazie stolarki okiennej.

Proszę o zamieszczenie projektu w/w okien w zestawieniu stolarki.

Ad. 2

Z uwagi na brak dostępu do programu graficznego podajemy w wersji opisowej:

w wycenie ofertowej uwzględnić dodatkowo dwa okna PCW jednokomorowe

o wymiarach 120 cm x 150 cm /jedno skrzydło rozwieralno-uchylne drugie

rozwieralne/ .

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający dopuszcza załączenie kosztorysu ofertowego jako wydruk

z programu kosztorysowego NORMA?

Ad. 3

Wyceny przedmiotu zamówienia oferent wycenia w oparciu o program

kosztorysowy dowolnie przez siebie wybrany.

4. Czy kosztorys ofertowy ma być załączony w formie szczegółowej czy

uproszczonej.

Ad.4

Kosztorys ofertowy należy sporządzić zgodnie z pkt 6 SIWZ tzn. w oparciu

o załączony przedmiar robót  zawierający: Lp, podstawę wyceny, opis pozycji,

jednostkę miary, ilość jednostek miary, cenę jednostkową i wartość pozycji netto.