ZAPYTANIE NR 5  I  ODPOWIEDZI NA PYTANIA 1 - 3

Pytanie 1

Prosimy o podanie rodzaju szklenia okien i drzwi.

Ad.1

W drzwiach o symbolu D3 należy zastosować szyby o symbolach P-4. Podobne szyby zalecamy wykonać we wszystkich oknach sali gimastycznej.                             W pozostałych oknach i drzwiach szyby bezpieczne o symbolu (01-02).

Pytanie 2

Prosimy o podanie koloru stolarki PCV i Aluminium

Ad.2

Kolor stolarki okiennej – biały

Pytanie 3

W których oknach należy zamontować nawiewniki AERECO

Ad.3

W oknach sali gimnastycznej zamontować nawietrzniki AERECO