Rawa Mazowiecka, 14.10.2020 r.

# Nasz znak: IRO.7011.1.1.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERT

NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 EURO

W związku z planowaną rozbudową istniejących linii oświetlenia ulicznego na terenie gm. Rawa Mazowiecka zapraszamy do złożenia ofert na opracowanie dokumentacji projektowych na ich realizację.

- Inwestor:

Gmina Rawa Mazowiecka, al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka

- Przedmiot zamówień

- Podstawowe informacje o planowanych zadaniach:

Nazwy inwestycji:

- Rozbudowa oświetlenia drogi wewnętrznej (droga w zarządzie Gminy Rawa Mazowiecka) w miejscowości Nowa Wojska,

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej (droga w zarządzie Gminy Rawa Mazowiecka) w miejscowości Wałowice,

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w miejscowości Stare Byliny,

- Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w miejscowości Przewodowice.

- Opis przedmiotu zamówienia:

- Podział inwestycji:

Inwestycje zostały podzielone na dwie następujące  grupy:

Grupa 1:

-	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej (droga w zarządzie Gminy Rawa 	Mazowiecka) w miejscowości Nowa Wojska,

Planowana rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Nowa Wojska stanowi uzupełnienie istniejącego odcinka oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Nowa Wojska 2; planuje się wykonanie nowego odcinka oświetlenia ulicznego o długości ok. 950m, którego przebieg wskazano na załączonej mapie kolorem żółtym (linia ciągła); potencjalne miejsce przyłączenia oznaczono na mapie kółkiem;

- 	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi wewnętrznej (droga w zarządzie Gminy Rawa Mazowiecka) w miejscowości Wałowice,

Planowana rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w miejscowości Wałowice stanowi uzupełnienie istniejącego odcinka oświetlenia ulicznego zasilanego ze stacji Wałowice 3; planuje się wykonanie nowego odcinka oświetlenia ulicznego o długości ok. 900m, którego przebieg wskazano na załączonej mapie kolorem żółtym (linia ciągła); potencjalne miejsce przyłączenia oznaczono na mapie kółkiem;

Grupa 2:

-	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej Stare Byliny,

Zarządcą drogi powiatowej jest Zarząd Powiatu Rawskiego.

Planowana rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowościach Stare Byliny stanowi uzupełnienie istniejących odcinków oświetlenia ulicznego zasilanych ze stacji Stare Byliny i Stare Byliny PGR; planuje się wykonanie nowego odcinka oświetlenia ulicznego o długości ok. 500m, którego przebieg wskazano na załączonej mapie kolorem żółtym (linia ciągła); potencjalne miejsce przyłączenia oznaczono na mapie kółkiem;

-	Rozbudowa oświetlenia ulicznego drogi powiatowej w miejscowości Przewodowice;

Zarządcą drogi powiatowej jest Zarząd Powiatu Rawskiego.

Planowana rozbudowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w miejscowości Przewodowice stanowi uzupełnienie odcinków oświetlenia ulicznego zasilanych ze stacji Przewodowice A i Przewodowice B; planuje się wykonanie nowego odcinka o długości ok. 500m, którego przebieg wskazano na załączonej mapie kolorem żółtym (linia ciągła); potencjalne miejsce przyłączenia oznaczono na mapie kółkiem;

- Inne informacje dotyczące zamówienia :

-	każda z inwestycji jest przedmiotem oddzielnego zamówienia na wykonanie 	dokumentacji; podział na grupy służy wyłącznie do określenia terminów składania ofert; każdy z Wykonawców/Oferentów ma możliwość złożenia oferty na wykonanie dokumentacji dowolnej z ww. inwestycji, czyli może złożyć zarówno ofertę na wykonanie  dokumentacji 1 inwestycji, jak i 2, 3 czy też wszystkich 4.

-	inwestor nie posiada zgód właścicieli/zarządców nieruchomości na przeprowadzenie 	na nich inwestycji,

-	inwestor nie posiada warunków przyłączenia zaplanowanego oświetlenia ulicznego 	do sieci energetycznej,

-	wszystkie lokalizacje ww. inwestycji znajdują się w obszarach objętych miejscowym 	planem zagospodarowania przestrzennego.

3. Wytyczne do projektowania.

Planuje się, że nowe odcinki oświetlenia ulicznego wykonane będą jako linie kablowe. Źródłami światła będą lampy LED umieszczone na aluminiowych słupach. Sterowanie obwodem z istniejących rozdzielnic za pomocą programatorów astronomicznych, chyba, że warunki przyłączenia wydane przez operatora sieci dystrybucyjnej będą inne. Jeżeli będzie taka możliwość Wykonawca dokumentacji zwany dalej Wykonawcą zobowiązany jest do  wytyczania przebiegu oświetlenia ulicznego, w pierwszej kolejności w pasach drogowych. Usytuowanie oświetlenia drogowego poza pasem drogowym jest dopuszczalne tylko w uzasadnionych sytuacjach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 	1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 	publiczne i ich usytuowanie, urządzenia oświetleniowe stanowią wyposażenie	techniczne dróg (dział IV rozdział 2),

4.  Zakres prac Wykonawcy obejmuje:

- opracowanie mapy do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji inwestycji,

- wykonanie koncepcji przebiegu oświetlenia ulicznego,

- uzyskanie na rzecz Zamawiającego niezbędnych praw do dysponowania nieruchomościami; w przypadku lokalizacji inwestycji poza pasem drogowym zamawiający przewiduje zawieranie z właścicielami nieruchomości umów na ich udostępnienie,

- opracowanie projektów budowlanych,

- opracowanie projektów wykonawczych do ww. projektów,

- opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,

- opracowanie przedmiaru robót oraz  kosztorysu inwestorskiego,

- uzyskanie wszelkich uzgodnień, pozwoleń, oświadczeń i zaświadczeń wymaganych prawem potrzebnych do wykonania dokumentacji projektowej i uzyskania pozwolenia na budowę.

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z: art. 34 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,  rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U.2012.462) w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Na podstawie opracowanych dokumentacji Zamawiający będzie przeprowadzał postępowania przetargowe na wykonanie robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.  W celu zapewnienia zgodności wykonanej dokumentacji z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych sporządzona dokumentacja powinna być zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202 poz. 2072 z 2004 r. z późn. zm.).

Na każdą inwestycję Wykonawca wykona oddzielną kompletną dokumentację. Projekty należy wykonać w 5-ciu egzemplarzach a specyfikacje i kosztorysy w 3 egzemplarzach, w formie tradycyjnej (papierowej) oraz w wersji elektronicznej w formacie PDF. Dodatkowo kosztorysy należy wykonać w formacie ath.

Wykonawca zobowiązany jest do takiego wykonania dokumentacji projektowej, aby na jej podstawie zamawiający uzyskał pozwolenie na budowę lub mógł dokonać zgłoszenia budowy oraz aby można było wykonać wszelkie roboty budowlane bez dodatkowych opracowań. Wykonana dokumentacja musi być wzajemnie skoordynowana technicznie i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Zawierać powinna wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia w zakresie wynikającym z przepisów.

5. Termin wykonania dokumentacji projektowej:

Zakłada się, że dokumentacje projektowe:

1) 	inwestycji z grupy 1 zostaną wykonane w terminie do 31 marca 2021 r.,

2) 	inwestycji z grupy 2 zostaną wykonane w terminie do 30 kwietnia 2021 r.

II.  Warunki udzielenia zamówienia na wykonanie dokumentacji projektowej:

- Zakłada się, że wynagrodzenie za wszystkie dokumentacje projektowe będące przedmiotem niniejszego postępowania o udzielenia zamówienia nie przekroczy wartości 30.000 euro netto (przy kursie 1 euro=4,2693zł) czyli będzie poniżej progu obowiązku stosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Postanowienia umowy na wykonanie zamówienia zawarto w załączonym  wzorze umowy.

- W celu zapoznania się z warunkami lokalnymi Wykonawca powinien sam dokonać wizji lokalnej. Pomocne być mogą również informacje dostępne na stronach: http://mapa.inspire-hub.pl/#/gmina_rawa_mazowiecka ; https://rawamazowiecka.e-mapa.net/

- Oferty pisemne należy składać na załączonym formularzu ofertowym w Urzędzie Gminy Rawa Mazowiecka przy Al. Konstytucji 3 Maja 32 pok. 202 96-200 Rawa Mazowiecka, przesłać listownie na adres zamawiającego, lub też przesłać skan oferty emailem na adres poczty: sekretariat@rawam.ug.gov.pl. Oferty w wersji papierowej można (wedle uznania Wykonawcy) składać w zamkniętej kopercie z napisem: Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego. Nie otwierać przed ………………………………………. .

- Termin składania ofert:

Terminy składania ofert są różne dla każdej z 2 grup inwestycji. Wykonawca składa oddzielne oferty na wykonanie dokumentacji projektowych na realizację poszczególnych inwestycji. Terminy składania ofert są następujące:

- do 26 października 2020 r. do godziny 12.00 dla inwestycji z Grupy 1,

- do 30 października 2020 r. do godziny 12.00 dla inwestycji z Grupy 2.

Sprawę prowadzi:

Marek Kobyłecki	tel. kontaktowy – 46 854 51 71,

email: marek.kobylecki@rawam.ug.gov.pl

a w razie jego nieobecności: Hubert Kozłowski, telefon jw.

Załączniki:

- Formularze ofertowe  - 4 szt.

- Fragmenty map ewidencyjnych w skali 1:5000 z przedstawioną lokalizacją poszczególnych odcinków oświetlenia ulicznego – 4 szt.

- Wzór umowy.