Do wiadomości uczestników

postępowania przetargowego

Znak sprawy: DG.271.3.2020                                                     	 Rawa Mazowiecka, dnia 07.12.2020 r.

DOTYCZY: postępowania o udzielenie zamówienia pn. „Remont dróg zarządzanych przez Gminę Rawa Mazowiecka”

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami), informuję że do Zamawiającego wpłynęły pytania, których treść wraz z wyjaśnieniami przedstawiono poniżej:

Pytanie nr 1

Czy Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną oraz wszystkie ewentualne niezbędne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zamówienia oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunków realizacji zamówienia, zaś brak jakichkolwiek dokumentów istotnych dla oceny warunków realizacji inwestycji nie obciążą Wykonawcy, a termin wykonania zamówienia ulegnie stosownemu wydłużeniu?

Wyjaśnienie Zamawiającego:

Zamawiający potwierdza, że załączył do SIWZ całą dokumentację projektową i techniczną 
w zakresie robót drogowych oraz, że dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny 
w zakresie warunków realizacji zamówienia. Zamawiający jednocześnie informuje, że posiada niezbędne uzgodnienia potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, m. in. zgłoszenia zamiaru budowy oraz zaświadczenia Starosty Rawskiego o braku sprzeciwu organu do zgłoszeń na zadania pn.:

- Remont drogi gminnej Nr 113127E w miejscowości Niwna (znak: SAB.I.6743.1.336.2020.MP z dnia 03.08.2020 r.),

- Remont drogi Dziurdzioły - Zarzecze (znak: SAB.I.6743.1.513.2020.MP z dnia 12.11.2020 r.),

- Remont drogi w miejscowości Nowa Rossocha (znak: SAB.I.6743.1.514.2020.MP z dnia 12.11.2020 r.).

Zatem Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu realizacji zamówienia.

Pytanie nr 2

W przypadku napotkania ewentualnych rozbieżności w zapisach poszczególnych elementów dokumentacji przetargowej prosimy o podanie hierarchii ich ważności.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Podstawą wykonania zamówienia jest Projekt Budowlany i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne.

Pytanie nr 3

Czy Zamawiający potwierdza, że posiada prawo do dysponowania wszystkimi działkami 
na których będzie realizowana niniejsza inwestycja?

Wyjaśnienie Zamawiającego

Zamawiający potwierdza, iż posiada prawo do dysponowania działkami, na których będzie realizowana inwestycja, tj.:

- odnośnie części I zamówienia: obręb wsi Niwna - działki nr: 213/2, 233/1, 232/1, 231/1, 230/2, 230/1, 228/1, 227/3, 222/1, 221/1, 220/1, 218/1, 217/6, 217/8, 216/1, 207/1,208/1, 209/3, 210/1, 212/1, 202/6, 203/12 (własność: Gmina Rawa Mazowiecka) i działka nr 219 (władanie Skarb Państwa, zarządca Gmina Rawa Mazowiecka),

- odnośnie części II zamówienia: obręb wsi Dziurdzioły - działka nr 121 (władanie Skarb Państwa, zarządca Gmina Rawa Mazowiecka) i obręb wsi Zarzecze - działka nr 151/2 (władanie Skarb Państwa, zarządca Gmina Rawa Mazowiecka) i działka nr 176 (własność Gmina Rawa Mazowiecka),

- odnośnie części III zamówienia: obręb wsi Rossocha - działka nr 57 (władanie Skarb Państwa, zarządca Gmina Rawa Mazowiecka) i obręb wsi Rossocha Zakład Doświadczalny - działka nr 37 (władanie Skarb Państwa, zarządca Gmina Rawa Mazowiecka).

Pytanie nr 4

Dot. Cz. I Remont drogi gminnej Nr 113127 E w miejscowości Niwna. Czy w ramach zadania należy wykonać regulację istniejących zjazdów? Prosimy o podanie sposobu oraz zakresu regulacji.

Wyjaśnienie Zamawiającego

W ramach zadania należy wykonać regulację wysokościową zjazdów, zgodnie z zapisami zamieszczonymi w opisie technicznym. Roboty związane z uzupełnieniem zjazdów wykazano w poz. 14 i 15 przedmiaru robót (pow. zjazdów - 360 m2).

Pytanie nr 5

Dot. Cz. I Remont drogi gminnej Nr 113127 E w miejscowości Niwna. Prosimy o potwierdzenie, że w ramach zadania nie zachodzi konieczność wykonania regulacji wysokościowej armatury podziemnej.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Na mapie użytej do celów projektowych w pasie planowanych robót nie zinwentaryzowano żadnych kolidujących urządzeń podziemnych. W związku z tym Zamawiający potwierdza, że nie zachodzi konieczność wykonania regulacji wysokościowej urządzeń podziemnych.

Pytanie nr 6

Dot. Cz. I Remont drogi gminnej Nr 113127 E w miejscowości Niwna. Na planie sytuacyjnym wskazano 4 drzewa do usunięcia. Czy w związku z powyższym Zamawiający posiada decyzję zezwalająca wykonania wycinki? Prosimy o zamieszczenie dokumentu.

Wyjaśnienie Zamawiającego

Dokumentacja na remont przedmiotowej drogi była sporządzana w lutym 2020 r. Do wycinki projektant przewidział 11 szt. drzew kolidujących z wykonaniem remontu drogi. W dniu 09.07.2020 r. Zamawiający uzyskał decyzję Starosty Rawskiego zezwalającą na wycinkę przedmiotowych drzew (znak: SAB.II.613.11.2020.BK). Na podstawie tej decyzji Zamawiający dokonał wycinki w sierpniu 2020 r.