Uczestnicy Postępowania Przetargowego

Dotyczy: Postępowania nr IGM.271.8.2013 prowadzonego w trybie przetargu

nieograniczonego dotyczącego: „Rozbudowy budynku na potrzeby społeczno – kulturalne mieszkańców wsi Boguszyce Małe – Gmina Rawa Mazowiecka.

Gmina Rawa Mazowiecka, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.907 ze zm.) informuje, że wpłynęły do Zamawiającego zapytania dotyczące treści SIWZ.

Poniżej przedstawiamy treść pytań i udzielone odpowiedzi:

- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wskazano termin zakończenia przedmiotowego zadania do 15.10.2014r., natomiast w umowie zawarto zapis mówiący o terminie zakończenia zadania do 30.10.2014r. W związku z powyższym prosimy o podanie obowiązującego terminu zakończenia zadania.

- W opisie technicznym jest zapis:

14.4 parapety.

-wewnętrzne – istniejące lastrykowe do rozbiórki, nowe projektowane; komorowe 
z PVC lub konglomeratu marmurowego.

- Czy zagospodarowanie działki w zakresie dostawy i montażu ławek zewnętrznych jest objęte zakresem zamówienia? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie przedmiaru prac.

- Czy wykonanie nasadzeń z drzew jest objęte zakresem zamówienia? Jeśli tak to prosimy o podanie ilości oraz gatunków projektowanych drzew.

- W pozycji nr 615 przedmiaru robót budowlanych przewidziano wykonanie rozbiórki garażu na maszyny rolnicze i samochody – murowanego ze stropem, natomiast nie występuje on na projekcie zagospodarowania przestrzennego. Projekt przewiduje rozebranie budynku gospodarczego oznaczonego numerem 3. Prosimy 
o potwierdzenie , że pozycja nr 615 dotyczy rozbiórki budynku oznaczonego nr 3 na projekcie zagospodarowania przestrzennego.

Ad 1) Obowiązujący termin ukończenia zadania przypada na 15.10.2014 r.

Ad 2) W opisie technicznym jest zapis: „Parapety wewnętrzne komorowe lub konglomeratu marmurowego”.

Ad 3) Dostawa i montaż ławek zewnętrznych nie jest objęte zakresem zamówienia.

Ad 4) Wykonanie nasadzeń z drzew nie jest objęte zakresem zamówienia.

Ad 5) Budynek gospodarczy oznaczony numerem 3 podlega rozbiórce 
w ramach inwestycji zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia SIWZ.

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

/-/ Krzysztof Starczewski