Znak sprawy: DG.271.1.2019						                             Załącznik nr 5 do SIWZ

Przedmiar robót / kosztorys ofertowy

Przebudowa drogi wewnętrznej Stara Wojska - Nowa Wojska

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Cena jedn. roboty [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe i geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza | km | 0.544 = 0.54 |  |  |
| 2 |  | PODBUDOWA JEZDNI |  |  |  |  |
| 2 d.2 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odl.do 3 km samoch. samowyładow. (korekta korony drogi) | m3 | 50 |  |  |
| 3 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża z kruszywa łamanego wykonywane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 2327.7 |  |  |
| 4 d.2 | KNNR 6 0107-02 | Wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem łamanym 0/31,5 stabilizowanym mechanicznie o śr. gr. 15 cm 2327.7 m2 x 0.15 m = 349.2 m3 | m3 | 349.2 |  |  |
| 3 |  | NAWIERZCHNIA (TRZYKROTNE POWIERZCHNIOWE UTRWALENIE) |  |  |  |  |
| 5 d.3 | KNNR 6 1002-03 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8/16 mm lub w ilości 13 dm3/m2 | m2 | 2218 |  |  |
| 6 d.3 | KNRR 6 1002-01 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 6,3/10 mm lub w ilości 10 dm3/m2 | m2 | 2218 |  |  |
| 7 d.3 | KNNR 6 1002-01 | Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2/6,3 mm lub w ilości 8 dm3/m2 | m2 | 2218 |  |  |
| 4 |  | POBOCZA |  |  |  |  |
| 8 d.4 | KNNR 6 1301-01 | Uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0/31,5 na grubość średnio 10 cm wraz z profilowaniem mechanicznym | m2 | 563.5 |  |  |
| 9 d.4 | KNNR 6 1301-02 | Mechaniczne zagęszczenie poboczy z kruszywa łamanego | m2 | 563.5 |  |  |
| 5 |  | OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |  |
| 10 d.5 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr. wewn. 2,5 cala | szt. | 8 |  |  |
| 11 d.5 | KNNR 6 0702-05 | Montaż znaków drogowych - wielkość średnia, folia II generacji | szt. | 10 |  |  |

Wartość kosztorysu: ……………………………

Podatek (VAT) 23,00%: ……………………………

Ogółem wartość kosztorysu: ………….…………………

......................................, dnia ......................                                             .......................................................

(miejscowość)                                                                                                                                                                (pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy                  		                                                                                                                                            		 lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)