Załącznik nr 1 do SIWZ

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup energii elektrycznej do obiektów Gminy Rawa Mazowiecka.

Poniższe tabele przedstawiają obiekty objęte przedmiotem zamówienia.

| 1.1 Gmina Rawa Mazowiecka - oświetlenie uliczne |
| --- |
| Lp | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | miejscowość |  | numer ewidencyjny | numer PPE | taryfa | moc umowna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa całodobowa | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: szczyt | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: pozaszczyt | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. |
| 1 | Chrusty Nowe (słup 14) | Oświetlenie Uliczne | Chrusty |  | 20000024/00021 | PLZELD020008720161 | C11o | 3,0 | 2 306 | nie dotyczy | nie dotyczy | 2 306 |
| 2 | Małgorzatów | Oświetlenie Uliczne | Małgorzatów |  | 60000538/00001 | PLZELD060032440119 | C11o | 2,0 | 3 652 | jw. | jw. | 3 652 |
| 3 | Zielone 5 | Oświetlenie Uliczne | Zielone |  | 60000538/00002 | PLZELD060032450120 | C11o | 2,0 | 2 881 | jw. | jw. | 2 881 |
| 4 | Zielone 20 | Oświetlenie Uliczne | Zielone |  | 60000538/00003 | PLZELD060032460121 | C11o | 2,0 | 3 567 | jw. | jw. | 3 567 |
| 5 | Dziurdzioły (RE Tomaszów Maz.) | Oświetlenie Uliczne | Dziurdzioły |  | 60000538/00004 | PLZELD060032470122 | C11o | 2,0 | 1 833 | jw. | jw. | 1 833 |
| 6 | Nowa Rossocha | Oświetlenie Uliczne | Nowa Rossocha |  | 20000065/00043 | PLZELD020012570158 | C11o | 1,0 | 3 786 | jw. | jw. | 3 786 |
| 7 | Linków 1 | Oświetlenie Uliczne | Linków |  | 20000065/00055 | PLZELD020012680169 | C11o | 1,0 | 5 315 | jw. | jw. | 5 315 |
| 8 | Linków 2 | Oświetlenie Uliczne | Linków |  | 20000065/00079 | PLZELD020012860187 | C11o | 1,0 | 6 382 | jw. | jw. | 6 382 |
| 9 | Stara Rossocha | Oświetlenie Uliczne | Stara Rossocha |  | 20000065/00090 | PLZELD020012900191 | C11o | 1,0 | 3 623 | jw. | jw. | 3 623 |
| 10 | Podlas | Oświetlenie Uliczne | Podlas |  | 20000065/00094 | PLZELD020012940195 | C11o | 2,0 | 10 193 | jw. | jw. | 10 193 |
| 11 | Podlas - cegielnia | Oświetlenie Uliczne | Podlas |  | 20000065/00111 | PLZELD020013080112 | C11o | 1,0 | 802 | jw. | jw. | 80 |
| 12 | Stara Rossocha (Kępina) | Oświetlenie Uliczne | Stara Rossocha |  | 20000065/00128 | PLZELD020013180122 | C11o | 3,0 | 3 322 | jw. | jw. | 3 322 |
| 13 | Stare Byliny (wieś) | Oświetlenie Uliczne | Stare Byliny |  | 20000065/00028 | PLZELD020012420143 | C11o | 2,0 | 4 754 | jw. | jw. | 4 754 |
| 14 | Konopnica 1 | Oświetlenie Uliczne | Konopnica |  | 20000065/00032 | PLZELD020012460147 | C11o | 2,0 | 11 760 | jw. | jw. | 11 760 |
| 15 | Konopnica 2 | Oświetlenie Uliczne | Konopnica |  | 20000065/00033 | PLZELD020012470148 | C11o | 1,0 | 1 866 | jw. | jw. | 1 866 |
| 16 | Ścieki | Oświetlenie Uliczne | Ścieki |  | 20000065/00035 | PLZELD020012490150 | C11o | 2,0 | 8 912 | jw. | jw. | 8 912 |
| 17 | Stary Dwór | Oświetlenie Uliczne | Stary Dwór |  | 20000065/00036 | PLZELD020012500151 | C11o | 1,0 | 2 200 | jw. | jw. | 2 200 |
| 18 | Wołucza 2 | Oświetlenie Uliczne | Wołucza |  | 20000065/00039 | PLZELD020012530154 | C11o | 1,0 | 12 897 | jw. | jw. | 12 897 |
| 19 | Wałowice 2 (st. 3) | Oświetlenie Uliczne | Wałowice |  | 20000065/00041 | PLZELD020012550156 | C11o | 2,0 | 3 778 | jw. | jw. | 3 778 |
| 20 | Leopoldów 1 | Oświetlenie Uliczne | Leopoldów |  | 20000065/00045 | PLZELD020012590160 | C11o | 2,0 | 16 897 | jw. | jw. | 16 897 |
| 21 | Niwna Sucha | Oświetlenie Uliczne | Niwna |  | 20000065/00049 | PLZELD020012620163 | C11o | 2,0 | 8 307 | jw. | jw. | 8 307 |
| 22 | Dziurdzioły (RE Ż.) | Oświetlenie Uliczne | Dziurdzioły |  | 20000065/00050 | PLZELD020012630164 | C11o | 1,0 | 7 033 | jw. | jw. | 7 033 |
| 23 | Kurzeszyn SKR | Oświetlenie Uliczne | Nowy Kurzeszyn |  | 20000065/00054 | PLZELD020012670168 | C11o | 2,0 | 6 709 | jw. | jw. | 6 709 |
| 24 | Wojska Stara 2 | Oświetlenie Uliczne | Stara Wojska |  | 20000065/00056 | PLZELD020012690170 | C11o | 1,0 | 3 994 | jw. | jw. | 3 994 |
| 25 | Nowy Głuchówek | Oświetlenie Uliczne | Nowy Głuchówek |  | 20000065/00061 | PLZELD020012740175 | C11o | 1,0 | 5 998 | jw. | jw. | 5 998 |
| 26 | Przewodowice B | Oświetlenie Uliczne | Przewodowice |  | 20000065/00062 | PLZELD020012750176 | C11o | 1,0 | 3 709 | jw. | jw. | 3 709 |
| 27 | Kurzeszyn 1 | Oświetlenie Uliczne | Kurzeszyn |  | 20000065/00063 | PLZELD020012760177 | C11o | 7,0 | 23 577 | jw. | jw. | 23 577 |
| 28 | Kurzeszyn 2 | Oświetlenie Uliczne | Kurzeszyn |  | 20000065/00064 | PLZELD020012770178 | C11o | 5,0 | 15 970 | jw. | jw. | 15 970 |
| 29 | Stara Wojska 1 | Oświetlenie Uliczne | Stara Wojska |  | 20000065/00068 | PLZELD020012810182 | C11o | 1,0 | 4 281 | jw. | jw. | 4 281 |
| 30 | Lutkówka | Oświetlenie Uliczne | Lutkówka |  | 20000065/00070 | PLZELD020012830184 | C11o | 2,0 | 4 580 | jw. | jw. | 4 580 |
| 31 | Nowa Wojska 2 | Oświetlenie Uliczne | Nowa Wojska |  | 20000065/00092 | PLZELD020012920193 | C11o | 1,0 | 1 890 | jw. | jw. | 1 890 |
| 32 | Huta Wałowska Kolonia | Oświetlenie Uliczne | Huta Wałowska |  | 20000065/00098 | PLZELD020012980102 | C11o | 1,0 | 2 023 | jw. | jw. | 2 023 |
| 33 | Huta Wałowska - Janolin | Oświetlenie Uliczne | Huta Wałowska |  | 20000065/00099 | PLZELD020012990103 | C11o | 1,0 | 3 876 | jw. | jw. | 3 876 |
| 34 | Wołucza 1 | Oświetlenie Uliczne | Wołucza |  | 20000065/00101 | PLZELD020013010105 | C11o | 1,0 | 6 056 | jw. | jw. | 6 056 |
| 35 | Księża Wola 3 | Oświetlenie Uliczne | Księża Wola |  | 20000065/00109 | PLZELD020013060110 | C11o | 1,0 | 2 062 | jw. | jw. | 2 062 |
| 36 | Chrusty (Stare) 1 | Oświetlenie Uliczne | Chrusty |  | 20000065/00112 | PLZELD020013090113 | C11o | 1,0 | 5 043 | jw. | jw. | 5 043 |
| 37 | Chrusty (Stare) 2 | Oświetlenie Uliczne | Chrusty |  | 20000065/00113 | PLZELD020013100114 | C11o | 1,0 | 3 678 | jw. | jw. | 3 678 |
| 38 | Chrusty 3 (Tatar) | Oświetlenie Uliczne | Chrusty |  | 20000065/00114 | PLZELD020013110115 | C11o | 1,0 | 1 278 | jw. | jw. | 1 278 |
| 39 | Stare Byliny PGR | Oświetlenie Uliczne | Stare Byliny |  | 20000065/00125 | PLZELD020013150119 | C11o | 1,0 | 5 345 | jw. | jw. | 5 345 |
| 40 | Konopnica Gorzelnia | Oświetlenie Uliczne | Konopnica |  | 20000065/00126 | PLZELD020013160120 | C11o | 1,0 | 2 411 | jw. | jw. | 2 411 |
| 41 | Wałowice trasa (SUW) | Oświetlenie Uliczne | Wałowice |  | 20000065/00127 | PLZELD020013170121 | C11o | 4,0 | 2 056 | jw. | jw. | 2 056 |
| 42 | Konopnica Kolonia | Oświetlenie Uliczne | Konopnica Kolonia |  | 20000065/00129 | PLZELD020013190123 | C11o | 2,0 | 2 023 | jw. | jw. | 2 023 |
| 43 | Ścieki (Jeżowska) | Oświetlenie Uliczne | Jeżowska |  | 20000065/00142 | PLZELD020013260130 | C11o | 13,0 | 39 122 | jw. | jw. | 39 122 |
| 44 | Chrusty Nowe (słup nr 46) | Oświetlenie Uliczne | Chrusty |  | 20000065/00146 | PLZELD020013300134 | C11o | 1,0 | 1 678 | jw. | jw. | 1 678 |
| 45 | Chrusty Nowe (słup nr 24) | Oświetlenie Uliczne | Chrusty |  | 20000065/00147 | PLZELD020013310135 | C11o | 1,0 | 1 734 | jw. | jw. | 1 734 |
| 46 | Boguszyce 1 | Oświetlenie Uliczne | Boguszyce |  | 20000065/00024 | PLZELD020012380139 | C11o | 3,0 | 11 123 | jw. | jw. | 11 123 |
| 47 | Boguszyce 3 | Oświetlenie Uliczne | Boguszyce |  | 20000065/00025 | PLZELD020012390140 | C11o | 1,0 | 10 655 | jw. | jw. | 10 655 |
| 48 | Boguszyce 4 | Oświetlenie Uliczne | Boguszyce |  | 20000065/00026 | PLZELD020012400141 | C11o | 2,0 | 6 998 | jw. | jw. | 6 998 |
| 49 | Boguszyce 5 | Oświetlenie Uliczne | Boguszyce |  | 20000065/00027 | PLZELD020012410142 | C11o | 1,0 | 6 499 | jw. | jw. | 6 499 |
| 50 | Bogusławki Małe (wieś) | Oświetlenie Uliczne | Bogusławki Małe |  | 20000065/00029 | PLZELD020012430144 | C11o | 1,0 | 3 733 | jw. | jw. | 3 733 |
| 51 | Byszewice | Oświetlenie Uliczne | Byszewice |  | 20000065/00030 | PLZELD020012440145 | C11o | 2,0 | 9 354 | jw. | jw. | 9 354 |
| 52 | Garłów | Oświetlenie Uliczne | Garłów |  | 20000065/00031 | PLZELD020012450146 | C11o | 1,0 | 2 421 | jw. | jw. | 2 421 |
| 53 | Matyldów – Bogusławki Duże | Oświetlenie Uliczne | Matyldów |  | 20000065/00034 | PLZELD020012480149 | C11o | 2,0 | 6 777 | jw. | jw. | 6 777 |
| 54 | Pokrzywna | Oświetlenie Uliczne | Pokrzywna |  | 20000065/00037 | PLZELD020012510152 | C11o | 1,0 | 3 432 | jw. | jw. | 3 432 |
| 55 | Soszyce | Oświetlenie Uliczne | Soszyce |  | 20000065/00038 | PLZELD020012520153 | C11o | 5,0 | 24 198 | jw. | jw. | 24 198 |
| 56 | Wałowice 1 | Oświetlenie Uliczne | Wałowice |  | 20000065/00040 | PLZELD020012540155 | C11o | 2,0 | 5 288 | jw. | jw. | 5 288 |
| 57 | Zawady | Oświetlenie Uliczne | Zawady |  | 20000065/00042 | PLZELD020012560157 | C11o | 1,0 | 4 178 | jw. | jw. | 4 178 |
| 58 | Żydomice | Oświetlenie Uliczne | Żydomice |  | 20000065/00044 | PLZELD020012580159 | C11o | 1,0 | 11 202 | jw. | jw. | 11 202 |
| 59 | Rossocha 2 | Oświetlenie Uliczne | Rossocha |  | 20000065/00047 | PLZELD020012600161 | C11o | 2,0 | 2 666 | jw. | jw. | 2 666 |
| 60 | Przewodowice A | Oświetlenie Uliczne | Przewodowice |  | 20000065/00048 | PLZELD020012610162 | C11o | 4,0 | 13 567 | jw. | jw. | 13 567 |
| 61 | Gaj | Oświetlenie Uliczne | Gaj |  | 20000065/00051 | PLZELD020012640165 | C11o | 1,0 | 1 456 | jw. | jw. | 1 456 |
| 62 | Kaliszki 2 | Oświetlenie Uliczne | Kaliszki |  | 20000065/00053 | PLZELD020012660167 | C11o | 2,0 | 4 641 | jw. | jw. | 4 641 |
| 63 | Pukinin 2 | Oświetlenie Uliczne | Pukinin |  | 20000065/00057 | PLZELD020012700171 | C11o | 1,0 | 2 098 | jw. | jw. | 2 098 |
| 64 | Pukinin 1 | Oświetlenie Uliczne | Pukinin |  | 20000065/00058 | PLZELD020012710172 | C11o | 1,0 | 2 997 | jw. | jw. | 2 997 |
| 65 | Pukinin 3 | Oświetlenie Uliczne | Pukinin |  | 20000065/00059 | PLZELD020012720173 | C11o | 1,0 | 2 083 | jw. | jw. | 2 083 |
| 66 | Głuchówek | Oświetlenie Uliczne | Głuchówek |  | 20000065/00060 | PLZELD020012730174 | C11o | 1,0 | 8 099 | jw. | jw. | 8 099 |
| 67 | Rossocha 1 | Oświetlenie Uliczne | Rossocha |  | 20000065/00065 | PLZELD020012780179 | C11o | 2,0 | 8 801 | jw. | jw. | 8 801 |
| 68 | Kaleń 3 | Oświetlenie Uliczne | Kaleń |  | 20000065/00066 | PLZELD020012790180 | C11o | 1,0 | 8 450 | jw. | jw. | 8 450 |
| 69 | Kaleń 2 | Oświetlenie Uliczne | Kaleń |  | 20000065/00067 | PLZELD020012800181 | C11o | 1,0 | 5 120 | jw. | jw. | 5 120 |
| 70 | Zagórze | Oświetlenie Uliczne | Zagórze |  | 20000065/00069 | PLZELD020012820183 | C11o | 1,0 | 3 519 | jw. | jw. | 3 519 |
| 71 | Kaleń 1 | Oświetlenie Uliczne | Kaleń |  | 20000065/00072 | PLZELD020012850186 | C11o | 1,0 | 2 950 | jw. | jw. | 2 950 |
| 72 | Księża Wola 1 | Oświetlenie Uliczne | Księża Wola |  | 20000065/00082 | PLZELD020012870188 | C11o | 1,0 | 5 755 | jw. | jw. | 5 755 |
| 73 | Świnice | Oświetlenie Uliczne | Świnice |  | 20000065/00089 | PLZELD020012890190 | C11o | 1,0 | 1 906 | jw. | jw. | 1 906 |
| 74 | Bogusławki Małe/ stacja Leopoldów 2 | Oświetlenie Uliczne | Bogusławki Małe |  | 20000065/00091 | PLZELD020012910192 | C11o | 1,0 | 713 | jw. | jw. | 713 |
| 75 | Zarzecze | Oświetlenie Uliczne | Zarzecze |  | 20000065/00093 | PLZELD020012930194 | C11o | 1,0 | 3 234 | jw. | jw. | 3 234 |
| 76 | Pukinin SKR | Oświetlenie Uliczne | Pukinin |  | 20000065/00100 | PLZELD020013000104 | C11o | 1,0 | 1 255 | jw. | jw. | 1 255 |
| 77 | Niwna - Pokrzywna | Oświetlenie Uliczne | Niwna |  | 20000065/00102 | PLZELD020013020106 | C11o | 1,0 | 10 477 | jw. | jw. | 10 477 |
| 78 | Helenów | Oświetlenie Uliczne | Helenów |  | 20000065/00103 | PLZELD020013030107 | C11o | 1,0 | 1 932 | jw. | jw. | 1 932 |
| 79 | Kaleń szkoła | Oświetlenie Uliczne | Kaleń |  | 20000065/00104 | PLZELD020013040108 | C11o | 1,0 | 2 444 | jw. | jw. | 2 444 |
| 80 | Julianów - wieś | Oświetlenie Uliczne | Julianów |  | 20000065/00110 | PLZELD020013070111 | C11o | 1,0 | 3 875 | jw. | jw. | 3 875 |
| 81 | Pasieka Wałowska 1 | Oświetlenie Uliczne | Pasieka Wałowska |  | 20000065/00115 | PLZELD020013120116 | C11o | 1,0 | 1 234 | jw. | jw. | 1 234 |
| 82 | Pasieka Wałowska 2 | Oświetlenie Uliczne | Pasieka Wałowska |  | 20000065/00116 | PLZELD020013130117 | C11o | 1,0 | 3 134 | jw. | jw. | 3 134 |
| 83 | Pasieka Wałowska 3 (Wałowice 4) | Oświetlenie Uliczne | Pasieka Wałowska |  | 20000065/00117 | PLZELD020013140118 | C11o | 1,0 | 3 958 | jw. | jw. | 3 958 |
| 84 | Pukinin (podskarbska droga) | Oświetlenie Uliczne | Pukinin |  | 20000065/00133 | PLZELD020013210125 | C11o | 1,0 | 1 590 | jw. | jw. | 1 590 |
| 85 | Stare Byliny/Kol. Zawady | Oświetlenie Uliczne | Zawady |  | 20000065/00136 | PLZELD020013220126 | C11o | 2,0 | 1 140 | jw. | jw. | 1 140 |
| 86 | Pukinin Aleksandrówka | Oświetlenie Uliczne | Pukinin |  | 20000065/00137 | PLZELD020013230127 | C11o | 2,0 | 966 | jw. | jw. | 966 |
| 87 | Księża Wola 2 | Oświetlenie Uliczne | Księża Wola |  | 20000065/00144 | PLZELD020013280132 | C11o | 2,0 | 6 450 | jw. | jw. | 6 450 |
| 88 | Wilkowice RSP | Oświetlenie Uliczne | Wilkowice |  | 20000065/00130 | PLZELD020013200124 | C11o | 4,0 | 3 999 | jw. | jw. | 3 999 |
| 89 | Wilkowice 2 | Oświetlenie Uliczne | Wilkowice |  | 20000065/00052 | PLZELD020012650166 | C11o | 1,0 | 1 700 | jw. | jw. | 1 700 |
| 90 | Wilkowice 1 | Oświetlenie Uliczne | Wilkowice |  | 20000065/00071 | PLZELD020012840185 | C11o | 1,0 | 7 014 | jw. | jw. | 7 014 |
| 91 | Wilkowice 3 | Oświetlenie Uliczne | Wilkowice |  | 20000065/00095 | PLZELD020012950196 | C11o | 1,0 | 2 643 | jw. | jw. | 2 643 |
| 92 | Wilkowice 4 | Oświetlenie Uliczne | Wilkowice |  | 20000065/00096 | PLZELD020012960100 | C11o | 1,0 | 4 288 | jw. | jw. | 4 288 |
| 93 | Wilkowice Kolonia | Oświetlenie Uliczne | Wilkowice |  | 20000065/00097 | PLZELD020012970101 | C11o | 1,0 | 2 016 | jw. | jw. | 2 016 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 519 187 | 0 | 0 | 519 187 |

| 1.2 Gmina Rawa Mazowiecka – pozostałe Obiekty |
| --- |
| Lp. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | miejscowość | nr | kod | poczta | numer ewidencyjny | numer PPE | taryfa | moc umowna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013. Strefa: szczyt | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: pozaszczyt | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: całodobowa | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. |
| 1 | Urząd Gminy Rawa Mazowiecka | budynek administracyjny | Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja | 32 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 29910023/497/10/9 | PLZELD020000160178 | C12a | 30,0 | 15850 | 32360 | nie dotyczy | 48 210 |
| 2 | Obiekt użyteczności publicznej – Kurzeszyn 5 | budynek użyteczności publicznej | Kurzeszyn | 5 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000024/00023 | PLZELD020008740163 | C12a | 16,0 | 750 | 2300 | jw. | 3050 |
| 3 | Budynek komunalny – Dziurdzioły 42 | budynek komunalny | Dziurdzioły | 42 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 60000538/00005 | PLZELD060032480123 | C11 | 6,0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 4200 | 4200 |
| 4 | Skup żywca | budynek komunalny | Niwna | dz. 234/2 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000065/00139 | PLZELD020013250129 | C12a | 13,0 | 235 | 720 | nie dotyczy | 955 |
| 5 | Boisko sportowe – Wołucza | obiekt sportowy | Wołucza | 14a | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000065/00148 | PLZELD020013320136 | C12a | 17,0 | 2050 | 6200 | jw. | 8250 |
| 6 | Przepompownia Ścieków – Żydomice | przepompownia ścieków | Żydomice | dz. 438 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000065/00143 | PLZELD020013270131 | C12a | 10,0 | 47 | 163 | jw. | 210 |
| 7 | Ośrodek Kulturalno- Rekreacyjny ,,Kalinka’’ | obiekt kulturalno rekreacyjny | Kaleń | 34b | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000065/00145 | PLZELD020013290133 | C12a | 17,0 | 3350 | 8400 | jw. | 11 750 |
| 8 | Obiekt użyteczności publicznej | obiekt użyteczności publicznej | Kaleń | 62a | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000065/00149 | PLZELD020013330137 | C12a | 16,0 | 250 | 550 | jw. | 800 |
| 9 | Świetlica wiejska: Julianów | świetlica wiejska | Julianów | 16 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000065/00138 | PLZELD020013240128 | C12a | 4,0 | 26 | 37 | jw. | 63 |
| 10 | Boisko Sportowe: Konopnica | obiekt sportowy | Konopnica | 46a | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000024/00024 | PLZELD021040640145 | C12a | 17,0 | 640 | 2100 | jw. | 2740 |
| 11 | Boisko sportowe (ORLIK) w Pukininie | obiekt sportowy | Pukinin | 39 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 29910602/842/8/8 | PLZELD021067620127 | C12a | 40,0 | 4000 | 5900 | jw. | 9900 |
| 12 | Budynek komunalny w Starej Rossosze | budynek komunalny | Stara Rossocha | 1 | 96-200 | Rawa Mazowiecka |  | PLZELD020057230162 | C12a | 14,0 | 3000 | 5000 | jw. | 8000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 30 198 | 63 730 | 4200 | 98 128 |

| 2. Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji |
| --- |
| lp. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | miejscowość | nr | kod | poczta | numer ewidencyjny | numer PPE | obecna taryfa | moc umowna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: szczyt | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: pozaszczyt | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: całodobowa | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. |
| 1 | Przepompownia Wody w Ściekach | Obiekt infrastruktury wodociągowej | Ścieki |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00001 | PLZELD020042950189 | C12a | 14,0 | 3 320 | 9 920 | nie dotyczy | 13 220 |
| 2 | Oczyszczalnia Ścieków w Kurzeszynie | Obiekt infrastruktury sanitarnej | Kurzeszyn |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00004 | PLZELD020042980192 | C12a | 22,0 | 7 290 | 24 380 | jw. | 31 670 |
| 3 | Stacja Uzdatniania Wody w Wałowicach | Obiekt infrastruktury wodociągowej | Wałowice |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00005 | PLZELD020042990193 | C12a | 22,0 | 20 650 | 45 550 | jw. | 66 200 |
| 4 | Przepompownia Ścieków w Kurzeszynie | Obiekt infrastruktury sanitarnej | Kurzeszyn |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00006 | PLZELD020043000194 | C12a | 14,0 | 260 | 920 | jw. | 1 160 |
| 5 | Stacja Ujęcia Wody w Kurzeszynie | Obiekt infrastruktury wodociągowej | Kurzeszyn |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00007 | PLZELD020043010195 | C12a | 14,0 | 1 100 | 2 700 | jw. | 3 800 |
| 6 | Hydrofornia w Starej Rossosze | Obiekt infrastruktury wodociągowej | Stara Rossocha |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00008 | PLZELD020043020196 | C12a | 14,0 | 1 | 0 | jw. | 0 |
| 7 | Odwiert Studni Głębinowej | Obiekt infrastruktury wodociągowej | Wałowice |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00009 | PLZELD020043030100 | C12a | 14,0 | 1 | 0 | jw. | 0 |
| 8 | Stacja Uzdatniania Wody w Kurzeszynie | Obiekt infrastruktury wodociągowej | Kurzeszyn |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00015 | PLZELD020043090106 | C12a | 33,0 | 3 950 | 10 370 | jw. | 14 320 |
| 9 | Przepompownia ścieków w Rogówcu | Obiekt infrastruktury sanitarnej | Rogówiec |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00003 | PLZELD020042970191 | C12a | 14,0 | 1 640 | 5 010 | jw. | 5 650 |
| 10 | Stacja Uzdatniania Wody w Boguszycach | Obiekt infrastruktury wodociągowej | Boguszyce |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00014 | PLZELD020043080105 | C12a | 33,0 | 16 800 | 50 550 | jw. | 67 350 |
| 11 | Stacja Uzdatniania Wody w Pukininie | Obiekt infrastruktury wodociągowej | Pukinin |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00016 | PLZELD020043100107 | C12a | 33,0 | 11 150 | 32 830 | jw. | 43 980 |
| 12 | Stacja Uzdatniania Wody w Zagórzu | Obiekt infrastruktury wodociągowej | Zagórze |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 29910067/92 | PLZELD020000420107 | C12a | 38,0 | 7 040 | 20 365 | jw. | 27 400 |
| 13 | Hydrofornia w Hucie Wałowskiej | Obiekt infrastruktury wodociągowej | Huta Wałowska |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00002 | PLZELD020042960190 | C12a | 14,0 | 2 450 | 6 530 | jw. | 8 980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 75 650 | 209 125 | 0 | 284 775 |

| 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach |
| --- |
| lp. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | miejscowość | nr | kod | poczta | numer ewidencyjny | numer PPE | taryfa | moc umowna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: szczyt | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: pozaszczyt | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: całodobowa | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. |
| 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach | Obiekt oświatowy | Garłów | 12 | 96-200 | Rawa Mazowiecka |  | PLZELD020031430104 | C12a | 14,0 | 9 200 | 12 700 | nie dotyczy | 21 900 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 9 200 | 12 700 | 0 | 21 900 |

| 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie |
| --- |
| lp. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | miejscowość | nr | kod | poczta | numer ewidencyjny | numer PPE | nowa taryfa | moc umowna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: szczyt | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: pozaszczyt | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: caodobowa | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. |
| 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie: szkoła | Obiekt oświatowy | Nowy Kurzeszyn | 12 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000954/00002 | PLZELD020057140153 | C12a | 14,0 | 6 750 | 12 200 | nie dotyczy | 18 950 |
| 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie: klatka schodowa (w szczycie budynku) | Obiekt oświatowy | Nowy Kurzeszyn | 12 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000954/00003 | PLZELD020057150154 | C12a | 5,0 | 60 | 110 | jw. | 170 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 6 810 | 12 310 | 0 | 19 120 |

| 5. Szkoła Podstawowa w Pukininie |
| --- |
| lp. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | miejscowość | nr | kod | poczta | numer ewidencyjny | numer PPE | taryfa | moc umowna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: szczyt | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: pozaszczyt | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: całodobowa | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. |
| 1 | Szkoła | Obiekt oświatowy | Pukinin | 39 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000917/00002 | PLZELD020056140150 | C12a | 14,0 | 2 760 | 6 240 | nie dotyczy | 9 000 |
| 2 | Budynek przyszkolny | Szkoła Podstawowa | Pukinin | 39 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 29893004/00001 | PLZELD020925080132 | C12a | 5,0 | 315 | 380 | jw. | 695 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 3 075 | 6 620 | 0 | 9 695 |

| 6. Szkoła Podstawowa w Konopnicy |
| --- |
| Lp | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | miejscowość | nr | kod | poczta | numer ewidencyjny | numer PPE | nowa taryfa | moc umowna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: szczyt | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: pozaszczyt | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: całodobowa | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. |
| 1 | Szkoła Podstawowa | Obiekt oświatowy | Konopnica | 76 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 26828109/00001 | PLZELD020884800178 | C12a | 5,0 | 3 240 | 8 430 | nie dotyczy | 11 670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 3 240 | 8 430 | 0 | 11 670 |

| 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starej Wojskiej |
| --- |
| lp. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | miejscowość | nr | kod | poczta | numer ewidencyjny | numer PPE | nowa taryfa | moc umowna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: szczyt | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: pozaszczyt | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: całodobowa | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. |
| 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starej Wojskiej | Obiekt oświatowy | Stara Wojska | 30b | 96-200 | Rawa Mazowiecka |  | PLZELD020031440105 | C12a | 34,0 | 3 100 | 6 000 | nie dotyczy | 8 100 |
| 2 | Dom Nauczyciela w Starej Wojskiej | Obiekt komunalny | Stara Wojska | 30b | 96-200 | Rawa Mazowiecka |  | PLZELD020031450106 | C12a | 14,0 | 965 | 2 200 | jw. | 3165 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 4 065 | 8 200 | 0 | 12 265 |

| 8. Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie |
| --- |
| lp. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | miejscowość | nr | kod | poczta | numer ewidencyjny | numer PPE | nowa taryfa | moc umowna | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: szczyt | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: pozaszczyt | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.01.2013r. do 31.12.2013r. Strefa: całodobowa | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. |
| 1 | Gminna Biblioteka Publiczna – Filia w Boguszycach | biblioteka | Garłów | 12 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000125/00003 | PLZELD020025150155 | C12a | 5,0 | 230 | 490 | nie dotyczy | 720 |
| 2 | Gminna Biblioteka Publiczna – Filia w Kaleniu | biblioteka | Kaleń | 62 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000125/00005 | PLZELD020025160156 | C12a | 22,0 | 100 | 300 | jw. | 400 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 330 | 790 | 0 | 1 120 |

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla wyżej wymienionych obiektów w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. wynosi 977 860 kWh

z czego 519 187 kWh to zapotrzebowanie dla oświetlenia ulicznego a 458 673  kWh dla pozostałych obiektów.