Znak sprawy: DG.271.2.2020							    	   Załącznik nr 5b do SIWZ

Przedmiar robót / kosztorys ofertowy

Remont drogi gminnej nr 113117 E Byszewice - Matyldów

| Lp | Kod | Opis | Jm. | Ilość robót | Koszt jedn. [zł] | Wartość [zł] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNNR 1 0111-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 1.556 = 1.56 |  |  |
| 2 d.1 | KNNR 6 0802-04 | Frezowanie korekcyjne nawierzchni bitumicznych gr. śr. 3 cm z transportem destruktu na odległość do 5 km | m2 | 1851.2 |  |  |
| 3 d.1 | KNNR 6 0805-08 | Rozebranie ręczne nawierzchni zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej wraz z podbudową i obramowaniem, ze złożeniem materiałów obok | m2 | 150 |  |  |
| 4 d.1 | KNNR 6 0807-04 | Rozebranie ścieków z elementów betonowych gr. 15 cm na podsypce cementowo-piaskowej z transportem gruzu na odległość do 5 km | m | 570 |  |  |
| 5 d.1 | KNNR 6 0806-02 | Rozebranie krawężników betonowych 15 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej ze złożeniem obok | m | 70 |  |  |
| 2 |  | REMONT PRZEPUSTU POD KORONĄ DROGI |  |  |  |  |
| 6 d.2 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III-IV z transportem urobku na odl. do 1 km sam. samowyład. wraz z rozbiórką istniejącego przepustu, utrzymaniem odwodnienia wykopu i transportem rur na odl. do 10 km | m3 | 20 |  |  |
| 7 d.2 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod ławę przepustów | m2 | 2.5 |  |  |
| 8 d.2 | KNNR 6 0113-02 | Ława pod części przelotowe przepustu z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie o grubości 20 cm | m2 | 2.5 |  |  |
| 9 d.2 | KNNR 6 0605-06 | Części przelotowe przepustów z rur spiralnie karbowanych PEHD o średnicy wewnętrznej 40 cm | m | 5 |  |  |
| 10 d.2 | KNNR 6 0605-03 | Montaż prefabrykowanych ścianek czołowych dla rur o średnicy 40 cm | szt. | 2 |  |  |
| 11 d.2 | KNNR 1 0214-03 | Zasypanie wykopów spycharkami z zagęszcz. mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) wraz z odtworzeniem podbudowy z kruszywa łamanego | m3 | 14 |  |  |
| 12 d.2 | KNNR 1 0512-02 | Umocnienie skarp na wlocie i wylocie przepustu płytami ażurowymi MEBA 60 x 40 x 8 na podsypce z chudego betonu gr. 5 cm | m2 | 6 |  |  |
| 3 |  | PODBUDOWA JEZDNI |  |  |  |  |
| 13 d.3 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża z kruszywa łamanego wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 10 |  |  |
| 14 d.3 | KNNR 6 1005-06 | Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni bitumicznej | m2 | 6170.6 |  |  |
| 15 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową podłoża bitumicznego i z kruszywa łamanego | m2 | 6170.6 |  |  |
| 16 d.3 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie istniejącego podłoża bitumicznego betonem asfaltowym AC11W 50/70 w ilości średnio 100 kg/m2 | t | 617.1 |  |  |
| 17 d.3 | KNNR 6 1005-07 | Skropienie emulsją asfaltową warstwy wyrównania bitumicznego | m2 | 6170.6 |  |  |
| 4 |  | NAWIERZCHNIA JEZDNI |  |  |  |  |
| 18 d.4 | KNNR 6 0309-05 | Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 wg PN-EN 13108-1 o grubości 4 cm | m2 | 6015.9 |  |  |
| 5 |  | POBOCZA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO |  |  |  |  |
| 19 d.5 | KNNR 6 0103-03 | Przygotowanie podłoża gruntowego dla poboczy wraz z profilowaniem i zagęszczeniem gruntu podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV | m2 | 1918.1 |  |  |
| 20 d.5 | KNNR 6 0113-02 | Pobocza wzmocnione kruszywem łamanym 0/31,5 stab. mech. o grubości 10 cm z zagęszczeniem mechanicznym | m2 | 1918.1 |  |  |
| 6 |  | REMONT ZJAZDÓW |  |  |  |  |
| 21 d.6 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne zjazdów z kostki betonowej | m2 | 150 |  |  |
| 22 d.6 | KNNR 6 0403-03 | Krawężniki betonowe 15 x 30 x 100 cm z wykonaniem ław betonowych C12/15 z oporem na podsypce cementowo-piaskowej (przełożenie obramowania istniejących zjazdów z kostki) | m | 70 |  |  |
| 23 d.6 | KNNR 6 0502-03 | Nawierzchnia zjazdów z kostki brukowej betonowej staroużytecznej (przełożenie) o grub. 8 cm na warstwie drobnego kruszywa i podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem | m2 | 210 |  |  |
| 24 d.6 | KNNR 6 0108-02 | Wyrównanie nawierzchni zjazdów betonowych betonem asfaltowym AC11W 50/70 w ilości średnio 150 kg/m2 | t | 3 |  |  |
| 25 d.6 | KNNR 6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wyk. mech. w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne zjazdów nieutwardzonych | m2 | 450 |  |  |
| 26 d.6 | KNNR 6 0113-02 | Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego 0/31,5 o średniej grubości 10 cm | m2 | 450 |  |  |
| 7 |  | OZNAKOWANIE PIONOWE |  |  |  |  |
| 27 d.7 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych ocynkowanych | szt. | 4 |  |  |
| 28 d.7 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe: wymiana znaków A-7 (3 szt.), D-4a (1 szt.), T-6c (1 szt.); folia II generacji, znaki z podwójnym zagięciem krawędzi, wielkość średnia | szt. | 5 |  |  |
| 8 |  | ROBOTY UZUPEŁNIAJACE |  |  |  |  |
| 29 d.8 | KNNR 1 0512-02 | Umocnienie skarp wykopów betonowymi płytami ażurowymi 60 x 40 x 8 na podsypce z chudego betonu gr. 5 cm | m2 | 40 |  |  |
| 30 d.8 | KNNR 6 0606-03 | Ścieki prefabrykowane z elementów betonowych 60 x 50 x 15 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm i ławie z kruszywa łamanego 0/31.5 stab. mech. grub. 20 cm wraz z wykonaniem koryta | m | 570 |  |  |
| 31 d.8 | KNNR 6 1305-01 | Regulacja pionowa i wymiana skrzynek zaworów wodociągowych - 30 szt. | m3 | 3 |  |  |
| 32. d.8 | KNNR 1 0503-05 | Profilowanie i plantowanie (obrobienie na czysto) skarp nasypów i wykopów w gruntach kat. I-III | m2 | 6500 |  |  |

Wartość kosztorysu: …………………………

Podatek (VAT) 23,00%: …………………………

Ogółem wartość kosztorysu: ………….………………

......................................, dnia ......................                                             .......................................................

(miejscowość)                                                                                                                                                               (pieczęć z własnoręcznym podpisem Wykonawcy                  		                                                                                                                                                                                     lub osoby upoważnionej do jego reprezentowania)