Znak: GK.271.1.2016										Załącznik nr 5a do SIWZ/ Załącznik nr 1 do umowy

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – wersja z 12 maja 2016 r.

Lista obiektów Gminy Rawa Mazowiecka objętych zamówieniem z podziałem wg. płatników

| lp | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | miejscowość |  | numer ewidencyjny | numer PPE | taryfa | moc umowna | zużycie energii [kWh] w 2015 r. Strefa całodobowa | szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bogusławki Małe (wieś) | Oświetlenie Uliczne | Bogusławki Małe |  | 20000065/00029 | PLZELD020012430144 | C11o | 1,0 | 3053 | 6106 |
| 2 | Bogusławki Małe/ stacja Leopoldów 2 | Oświetlenie Uliczne | Bogusławki Małe |  | 20000065/00091 | PLZELD020012910192 | C11o | 1,0 | 765 | 1530 |
| 3 | Boguszyce 1 | Oświetlenie Uliczne | Boguszyce |  | 20000065/00024 | PLZELD020012380139 | C11o | 3,0 | 13678 | 27356 |
| 4 | Boguszyce 3 | Oświetlenie Uliczne | Boguszyce |  | 20000065/00025 | PLZELD020012390140 | C11o | 1,0 | 8376 | 16752 |
| 5 | Boguszyce 4 | Oświetlenie Uliczne | Boguszyce |  | 20000065/00026 | PLZELD020012400141 | C11o | 2,0 | 8330 | 16660 |
| 6 | Boguszyce 5 | Oświetlenie Uliczne | Boguszyce |  | 20000065/00027 | PLZELD020012410142 | C11o | 1,0 | 4419 | 8838 |
| 7 | Byszewice | Oświetlenie Uliczne | Byszewice |  | 20000065/00030 | PLZELD020012440145 | C11o | 2,0 | 8095 | 16190 |
| 8 | Chrusty (Stare) 1 | Oświetlenie Uliczne | Chrusty |  | 20000065/00112 | PLZELD020013090113 | C11o | 1,0 | 3915 | 7830 |
| 9 | Chrusty (Stare) 2 | Oświetlenie Uliczne | Chrusty |  | 20000065/00113 | PLZELD020013100114 | C11o | 1,0 | 1832 | 3664 |
| 10 | Chrusty 3 (Tatar) | Oświetlenie Uliczne | Chrusty |  | 20000065/00114 | PLZELD020013110115 | C11o | 1,0 | 792 | 1584 |
| 11 | Chrusty Nowe (słup 14) | Oświetlenie Uliczne | Chrusty |  | 20000024/00021 | PLZELD020008720161 | C11o | 3,0 | 2157 | 4314 |
| 12 | Chrusty Nowe (słup nr 24) | Oświetlenie Uliczne | Chrusty |  | 20000065/00147 | PLZELD020013310135 | C11o | 1,0 | 1337 | 2674 |
| 13 | Chrusty Nowe (słup nr 46) | Oświetlenie Uliczne | Chrusty |  | 20000065/00146 | PLZELD020013300134 | C11o | 1,0 | 1257 | 2514 |
| 14 | Dziurdzioły (RE Ż.) | Oświetlenie Uliczne | Dziurdzioły |  | 20000065/00050 | PLZELD020012630164 | C11o | 1,0 | 5396 | 10792 |
| 15 | Dziurdzioły 2 (RE Ż) | Oświetlenie Uliczne | Dziurdzioły |  | 20000065/00358 | PLZELD021148850102 | C11o | 4,0 | 3346 | 6692 |
| 16 | Dziurdzioły (RE Tomaszów Maz.) | Oświetlenie Uliczne | Dziurdzioły |  | 60000538/00004 | PLZELD060032470122 | C11o | 2,0 | 1820 | 3640 |
| 17 | Gaj | Oświetlenie Uliczne | Gaj |  | 20000065/00051 | PLZELD020012640165 | C11o | 1,0 | 1719 | 3438 |
| 18 | Garłów | Oświetlenie Uliczne | Garłów |  | 20000065/00031 | PLZELD020012450146 | C11o | 1,0 | 2655 | 5310 |
| 19 | Głuchówek | Oświetlenie Uliczne | Głuchówek |  | 20000065/00060 | PLZELD020012730174 | C11o | 1,0 | 8114 | 16228 |
| 20 | Helenów | Oświetlenie Uliczne | Helenów |  | 20000065/00103 | PLZELD020013030107 | C11o | 1,0 | 1935 | 3870 |
| 21 | Huta Wałowska Kolonia | Oświetlenie Uliczne | Huta Wałowska |  | 20000065/00098 | PLZELD020012980102 | C11o | 1,0 | 1993 | 3986 |
| 22 | Huta Wałowska - Janolin | Oświetlenie Uliczne | Huta Wałowska |  | 20000065/00099 | PLZELD020012990103 | C11o | 1,0 | 5734 | 11468 |
| 23 | Julianów - wieś | Oświetlenie Uliczne | Julianów |  | 20000065/00110 | PLZELD020013070111 | C11o | 1,0 | 3109 | 6218 |
| 24 | Kaleń 1 | Oświetlenie Uliczne | Kaleń |  | 20000065/00072 | PLZELD020012850186 | C11o | 1,0 | 1962 | 3924 |
| 25 | Kaleń 2 | Oświetlenie Uliczne | Kaleń |  | 20000065/00067 | PLZELD020012800181 | C11o | 1,0 | 7568 | 15136 |
| 26 | Kaleń 3 | Oświetlenie Uliczne | Kaleń |  | 20000065/00066 | PLZELD020012790180 | C11o | 1,0 | 7333 | 14666 |
| 27 | Kaleń szkoła | Oświetlenie Uliczne | Kaleń |  | 20000065/00104 | PLZELD020013040108 | C11o | 1,0 | 2150 | 4300 |
| 28 | Kaliszki 2 | Oświetlenie Uliczne | Kaliszki |  | 20000065/00053 | PLZELD020012660167 | C11o | 2,0 | 6013 | 12026 |
| 29 | Konopnica 1 | Oświetlenie Uliczne | Konopnica |  | 20000065/00032 | PLZELD020012460147 | C11o | 2,0 | 10334 | 20668 |
| 30 | Konopnica 2 | Oświetlenie Uliczne | Konopnica |  | 20000065/00033 | PLZELD020012470148 | C11o | 1,0 | 1482 | 2964 |
| 31 | Konopnica Gorzelnia | Oświetlenie Uliczne | Konopnica |  | 20000065/00126 | PLZELD020013160120 | C11o | 1,0 | 1227 | 2454 |
| 32 | Konopnica Kolonia | Oświetlenie Uliczne | Konopnica Kolonia |  | 20000065/00129 | PLZELD020013190123 | C11o | 2,0 | 2150 | 4300 |
| 33 | Księża Wola 1 | Oświetlenie Uliczne | Księża Wola |  | 20000065/00082 | PLZELD020012870188 | C11o | 1,0 | 8522 | 17044 |
| 34 | Księża Wola 2 | Oświetlenie Uliczne | Księża Wola |  | 20000065/00144 | PLZELD020013280132 | C11o | 2,0 | 5127 | 10254 |
| 35 | Księża Wola 3 | Oświetlenie Uliczne | Księża Wola |  | 20000065/00109 | PLZELD020013060110 | C11o | 1,0 | 1330 | 2660 |
| 36 | Kurzeszyn 1 | Oświetlenie Uliczne | Kurzeszyn |  | 20000065/00063 | PLZELD020012760177 | C11o | 7,0 | 21418 | 42836 |
| 37 | Kurzeszyn 2 | Oświetlenie Uliczne | Kurzeszyn |  | 20000065/00064 | PLZELD020012770178 | C11o | 5,0 | 13998 | 27996 |
| 38 | Kurzeszyn SKR | Oświetlenie Uliczne | Nowy Kurzeszyn |  | 20000065/00054 | PLZELD020012670168 | C11o | 2,0 | 5919 | 11838 |
| 39 | Leopoldów 1 | Oświetlenie Uliczne | Leopoldów |  | 20000065/00045 | PLZELD020012590160 | C11o | 2,0 | 10820 | 21640 |
| 40 | Linków 1 | Oświetlenie Uliczne | Linków |  | 20000065/00055 | PLZELD020012680169 | C11o | 1,0 | 4099 | 8198 |
| 41 | Linków 2 | Oświetlenie Uliczne | Linków |  | 20000065/00079 | PLZELD020012860187 | C11o | 1,0 | 4201 | 8402 |
| 42 | Lutkówka | Oświetlenie Uliczne | Lutkówka |  | 20000065/00070 | PLZELD020012830184 | C11o | 2,0 | 641 | 1282 |
| 43 | Matyldów – Bogusławki Duże | Oświetlenie Uliczne | Matyldów |  | 20000065/00034 | PLZELD020012480149 | C11o | 2,0 | 6747 | 13494 |
| 44 | Małgorzatów | Oświetlenie Uliczne | Małgorzatów |  | 60000538/00001 | PLZELD060032440119 | C11o | 2,0 | 4009 | 8018 |
| 45 | Niwna - Pokrzywna | Oświetlenie Uliczne | Niwna |  | 20000065/00102 | PLZELD020013020106 | C11o | 1,0 | 10867 | 21734 |
| 46 | Niwna Sucha | Oświetlenie Uliczne | Niwna |  | 20000065/00049 | PLZELD020012620163 | C11o | 2,0 | 10540 | 21080 |
| 47 | Nowy Głuchówek | Oświetlenie Uliczne | Nowy Głuchówek |  | 20000065/00061 | PLZELD020012740175 | C11o | 1,0 | 2697 | 5394 |
| 48 | Nowy Głuchówek 1 | Oświetlenie Uliczne | Nowy Głuchówek |  | 20000065/00357 | PLZELD021148840101 | C11o | 4,0 | 2372 | 4744 |
| 49 | Nowa Rossocha | Oświetlenie Uliczne | Nowa Rossocha |  | 20000065/00043 | PLZELD020012570158 | C11o | 1,0 | 3420 | 6840 |
| 50 | Nowa Wojska 2 | Oświetlenie Uliczne | Nowa Wojska |  | 20000065/00092 | PLZELD020012920193 | C11o | 1,0 | 1430 | 2860 |
| 51 | Pasieka Wałowska 1 | Oświetlenie Uliczne | Pasieka Wałowska |  | 20000065/00115 | PLZELD020013120116 | C11o | 1,0 | 1950 | 3900 |
| 52 | Pasieka Wałowska 2 | Oświetlenie Uliczne | Pasieka Wałowska |  | 20000065/00116 | PLZELD020013130117 | C11o | 1,0 | 3480 | 6960 |
| 53 | Pasieka Wałowska 3 (Wałowice 4) | Oświetlenie Uliczne | Pasieka Wałowska |  | 20000065/00117 | PLZELD020013140118 | C11o | 1,0 | 3245 | 6490 |
| 54 | Podlas | Oświetlenie Uliczne | Podlas |  | 20000065/00094 | PLZELD020012940195 | C11o | 2,0 | 6488 | 12976 |
| 55 | Podlas - cegielnia | Oświetlenie Uliczne | Podlas |  | 20000065/00111 | PLZELD020013080112 | C11o | 1,0 | 1088 | 2176 |
| 56 | Pokrzywna | Oświetlenie Uliczne | Pokrzywna |  | 20000065/00037 | PLZELD020012510152 | C11o | 1,0 | 3353 | 6706 |
| 57 | Przewodowice A | Oświetlenie Uliczne | Przewodowice |  | 20000065/00048 | PLZELD020012610162 | C11o | 4,0 | 8093 | 16186 |
| 58 | Przewodowice B | Oświetlenie Uliczne | Przewodowice |  | 20000065/00062 | PLZELD020012750176 | C11o | 1,0 | 3129 | 6258 |
| 59 | Pukinin 1 | Oświetlenie Uliczne | Pukinin |  | 20000065/00058 | PLZELD020012710172 | C11o | 1,0 | 2236 | 4472 |
| 60 | Pukinin 2 | Oświetlenie Uliczne | Pukinin |  | 20000065/00057 | PLZELD020012700171 | C11o | 1,0 | 2081 | 4162 |
| 61 | Pukinin 3 | Oświetlenie Uliczne | Pukinin |  | 20000065/00059 | PLZELD020012720173 | C11o | 1,0 | 1939 | 3878 |
| 62 | Pukinin SKR | Oświetlenie Uliczne | Pukinin |  | 20000065/00100 | PLZELD020013000104 | C11o | 1,0 | 897 | 1794 |
| 63 | Pukinin (podskarbska droga) | Oświetlenie Uliczne | Pukinin |  | 20000065/00133 | PLZELD020013210125 | C11o | 1,0 | 1515 | 3030 |
| 64 | Pukinin Aleksandrówka | Oświetlenie Uliczne | Pukinin |  | 20000065/00137 | PLZELD020013230127 | C11o | 2,0 | 578 | 1156 |
| 65 | Rossocha 1 | Oświetlenie Uliczne | Rossocha |  | 20000065/00065 | PLZELD020012780179 | C11o | 2,0 | 6475 | 12950 |
| 66 | Rossocha 2 | Oświetlenie Uliczne | Rossocha |  | 20000065/00047 | PLZELD020012600161 | C11o | 2,0 | 2882 | 5764 |
| 67 | Skierniewicka - Wałowice | Oświetlenie Uliczne | Rawa Maz. - Wałowice |  | 20000065/00356 | PLZELD021128500104 | C11o | 2,0 | 3016 | 6032 |
| 68 | Soszyce | Oświetlenie Uliczne | Soszyce |  | 20000065/00038 | PLZELD020012520153 | C11o | 5,0 | 23565 | 47130 |
| 69 | Stara Rossocha | Oświetlenie Uliczne | Stara Rossocha |  | 20000065/00090 | PLZELD020012900191 | C11o | 1,0 | 3206 | 6412 |
| 70 | Stara Rossocha (Kępina) | Oświetlenie Uliczne | Stara Rossocha |  | 20000065/00128 | PLZELD020013180122 | C11o | 3,0 | 2866 | 5732 |
| 71 | Stara Wojska 1 | Oświetlenie Uliczne | Stara Wojska |  | 20000065/00068 | PLZELD020012810182 | C11o | 1,0 | 2734 | 5468 |
| 72 | Stara Wojska 2 | Oświetlenie Uliczne | Stara Wojska |  | 20000065/00056 | PLZELD020012690170 | C11o | 1,0 | 2493 | 4986 |
| 73 | Stare Byliny (wieś) | Oświetlenie Uliczne | Stare Byliny |  | 20000065/00028 | PLZELD020012420143 | C11o | 2,0 | 4474 | 8948 |
| 74 | Stare Byliny PGR | Oświetlenie Uliczne | Stare Byliny |  | 20000065/00125 | PLZELD020013150119 | C11o | 1,0 | 2725 | 5450 |
| 75 | Stare Byliny/Kol. Zawady | Oświetlenie Uliczne | Zawady |  | 20000065/00136 | PLZELD020013220126 | C11o | 2,0 | 538 | 1076 |
| 76 | Stary Dwór | Oświetlenie Uliczne | Stary Dwór |  | 20000065/00036 | PLZELD020012500151 | C11o | 1,0 | 1646 | 3292 |
| 77 | Ścieki (Jeżowska) | Oświetlenie Uliczne | Jeżowska |  | 20000065/00142 | PLZELD020013260130 | C11o | 13,0 | 21652 | 43304 |
| 78 | Ścieki | Oświetlenie Uliczne | Ścieki |  | 20000065/00035 | PLZELD020012490150 | C11o | 2,0 | 11395 | 22790 |
| 79 | Świnice | Oświetlenie Uliczne | Świnice |  | 20000065/00089 | PLZELD020012890190 | C11o | 1,0 | 1539 | 3078 |
| 80 | Wałowice 1 | Oświetlenie Uliczne | Wałowice |  | 20000065/00040 | PLZELD020012540155 | C11o | 2,0 | 5594 | 11188 |
| 81 | Wałowice 2 (st. 3) | Oświetlenie Uliczne | Wałowice |  | 20000065/00041 | PLZELD020012550156 | C11o | 2,0 | 2777 | 5554 |
| 82 | Wałowice trasa (SUW) | Oświetlenie Uliczne | Wałowice |  | 20000065/00127 | PLZELD020013170121 | C11o | 4,0 | 1861 | 3722 |
| 83 | Wilkowice 1 | Oświetlenie Uliczne | Wilkowice |  | 20000065/00071 | PLZELD020012840185 | C11o | 1,0 | 6632 | 13264 |
| 84 | Wilkowice 2 | Oświetlenie Uliczne | Wilkowice |  | 20000065/00052 | PLZELD020012650166 | C11o | 1,0 | 884 | 1768 |
| 85 | Wilkowice 3 | Oświetlenie Uliczne | Wilkowice |  | 20000065/00095 | PLZELD020012950196 | C11o | 1,0 | 2910 | 5820 |
| 86 | Wilkowice 4 | Oświetlenie Uliczne | Wilkowice |  | 20000065/00096 | PLZELD020012960100 | C11o | 1,0 | 4113 | 8226 |
| 87 | Wilkowice Kolonia | Oświetlenie Uliczne | Wilkowice |  | 20000065/00097 | PLZELD020012970101 | C11o | 1,0 | 1431 | 2862 |
| 88 | Wilkowice RSP | Oświetlenie Uliczne | Wilkowice |  | 20000065/00130 | PLZELD020013200124 | C11o | 4,0 | 2758 | 5516 |
| 89 | Wołucza 1 | Oświetlenie Uliczne | Wołucza |  | 20000065/00101 | PLZELD020013010105 | C11o | 1,0 | 4061 | 8122 |
| 90 | Wołucza 2 | Oświetlenie Uliczne | Wołucza |  | 20000065/00039 | PLZELD020012530154 | C11o | 1,0 | 10746 | 21492 |
| 91 | Zagórze | Oświetlenie Uliczne | Zagórze |  | 20000065/00069 | PLZELD020012820183 | C11o | 1,0 | 3491 | 6982 |
| 92 | Zarzecze | Oświetlenie Uliczne | Zarzecze |  | 20000065/00093 | PLZELD020012930194 | C11o | 1,0 | 2279 | 4558 |
| 93 | Zawady | Oświetlenie Uliczne | Zawady |  | 20000065/00042 | PLZELD020012560157 | C11o | 1,0 | 4001 | 8002 |
| 94 | Zielone 5 | Oświetlenie Uliczne | Zielone |  | 60000538/00002 | PLZELD060032450120 | C11o | 2,0 | 3397 | 6794 |
| 95 | Zielone 20 | Oświetlenie Uliczne | Zielone |  | 60000538/00003 | PLZELD060032460121 | C11o | 2,0 | 5172 | 10344 |
| 96 | Żydomice | Oświetlenie Uliczne | Żydomice |  | 20000065/00044 | PLZELD020012580159 | C11o | 1,0 | 8044 | 16088 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 453 632 | 907264 |

| 1.2 Gmina Rawa Mazowiecka – pozostałe obiekty |
| --- |
| lp. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | miejscowość | nr | kod | poczta | numer ewidencyjny | numer PPE | Taryfa | moc umowna | zużycie energii [kWh] w 2015 r. Strefa: szczyt | zużycie energii [kWh] w 2015 r. Strefa: pozaszczyt | zużycie energii [kWh] w 2015 r. Strefa: całodobowa | Suma zużycia energii [kWh] w 2015 r. . | Szacowane zużycie energii [kWh] w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. |
| 1 | Urząd Gminy Rawa Mazowiecka | budynek administracyjny | Rawa Mazowiecka, Al. Konstytucji 3 Maja | 32 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 29910023/497/10/9 | PLZELD020000160178 | C12a | 30,0 | 17 794 | 38 745 | nie dotyczy | 56 539 | 113 078 |
| 2 | Obiekt użyteczności publicznej – Kurzeszyn 5 | budynek użyteczności publicznej | Kurzeszyn | 5 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000024/00023 | PLZELD020008740163 | C12a | 16,0 | 750 | 1 964 | jw. | 2 714 | 5 428 |
| 3 | Budynek komunalny – Dziurdzioły 42 | budynek komunalny | Dziurdzioły | 42 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 60000538/00005 | PLZELD060032480123 | C11 | 6,0 | nie dotyczy | nie dotyczy | 1453 | 1 453 | 2 906 |
| 4 | Skup żywca | budynek komunalny | Niwna | dz. 234/2 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000065/00139 | PLZELD020013250129 | C12a | 13,0 | 135 | 275 | nie dotyczy | 410 | 820 |
| 5 | Boisko sportowe – Wołucza | obiekt sportowy | Wołucza | 14a | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000065/00148 | PLZELD020013320136 | C12a | 17,0 | 2 602 | 7 000 | jw. | 9 602 | 19 204 |
| 6 | Przepompownia Ścieków – Żydomice | przepompownia ścieków | Żydomice | dz. 438 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000065/00143 | PLZELD020013270131 | C12a | 10,0 | 117 | 344 | jw. | 461 | 922 |
| 7 | Obiekt użyteczności publicznej | obiekt użyteczności publicznej | Kaleń | 62a | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000065/00149 | PLZELD020013330137 | C12a | 16,0 | 31 | 100 | jw. | 131 | 262 |
| 8 | Świetlica wiejska: Julianów | świetlica wiejska | Julianów | 16 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000065/00138 | PLZELD020013240128 | C12a | 4,0 | 282 | 676 | jw. | 958 | 1 916 |
| 9 | Boisko Sportowe: Konopnica | obiekt sportowy | Konopnica | 46a | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000024/00024 | PLZELD021040640145 | C12a | 17,0 | 570 | 1865 | jw. | 2435 | 4 870 |
| 10 | Boisko sportowe (ORLIK) w Pukininie | obiekt sportowy | Pukinin | 39 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 29910602/842/8/8 | PLZELD021067620127 | C12a | 40,0 | 2 162 | 3 246 | jw. | 5 408 | 10 816 |
| 11 | Budynek komunalny w Starej Rossosze | budynek komunalny | Stara Rossocha | 1 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000964/00002 | PLZELD020057230162 | C12a | 14,0 | 1 595 | 3 661 | jw. | 5 256 | 10 512 |
| 12 | Przepompownia ścieków P1 - Żydomice | przepompownia ścieków | Żydomice | dz. 114 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000065/00154 | PLZELD021100220186 | C12a | 4,0 | 50 | 139 | jw. | 189 | 378 |
| 13 | Remiza OSP w Wilkowicach | remiza Ochotniczej Straży Pożarnej | Wilkowice | 94a | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000065/00355 | PLZELD020921630175 | C12a | 17,0 | 3 453 | 8 384 | jw | 11 837 | 3 674 |
| 14 | Centrum Aktywności Kulturalnej w Boguszycach | obiekt użyteczności publicznej | Boguszyce Małe | 2f | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000024/00023 | PLZELD020011780176 | C12a | 17,0 | 682 | 1782 | jw. | 2 464 | 4928 |
| 15 | Hydrofornia w Nowym Kurzeszynie | Obiekt infrastruktury wodociągowej (kontener) | Nowy Kurzeszyn | dz. 208/7 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000065/ | PLZELD021163090168 | C12a | 8,0 | 0 | 0 | jw. | 0 | 3 000 |
| 16 | Pompownia ścieków w Rossosze | Obiekt infrastruktury sanitarnej | Rossocha/obręb geo. ZD Rossocha | dz. 25/1 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000065/ | PLZELD021163080167 | C12a | 5,0 | 0 | 0 | jw. | 0 | 3 000 |
| 17 | Izba Tradycji Ludowej w Wilkowicach | budynek użyteczności publicznej | Wilkowice | 94a | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000065/ |  | C12a | 17,0 | 0 | 0 | jw. | 0 | 20 000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 30 223 | 68 181 | 1 453 | 99 857 | 205 714 |

| 2. Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji; adres: al. Konstytucji 3 Maja 32, 96-200 Rawa Mazowiecka; NIP 835 13 72 174 |
| --- |
| lp. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | miejscowość | nr | kod | poczta | numer ewidencyjny | numer PPE | taryfa | moc umowna | zużycie energii [kWh] w 2015 r. Strefa: szczyt | zużycie energii [kWh] w 2015 r. Strefa: pozaszczyt | suma zużycia energii [kWh] w 2015 r. | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. |
| 1 | Przepompownia Wody w Ściekach | Obiekt infrastruktury wodociągowej | Ścieki |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00001 | PLZELD020042950189 | C12a | 14,0 | 4 485 | 151 67 | 19 652 | 39 304 |
| 2 | Oczyszczalnia Ścieków w Kurzeszynie | Obiekt infrastruktury sanitarnej | Kurzeszyn |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00004 | PLZELD020042980192 | C12a | 22,0 | 5 998 | 19 456 | 25 454 | 50 908 |
| 3 | Stacja Uzdatniania Wody w Wałowicach | Obiekt infrastruktury wodociągowej | Wałowice |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00005 | PLZELD020042990193 | C12a | 22,0 | 27 081 | 52 519 | 79 600 | 159 200 |
| 4 | Przepompownia Ścieków w Kurzeszynie | Obiekt infrastruktury sanitarnej | Kurzeszyn |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00006 | PLZELD020043000194 | C12a | 14,0 | 569 | 1 579 | 2 148 | 4 296 |
| 5 | Stacja Ujęcia Wody w Kurzeszynie | Obiekt infrastruktury wodociągowej | Kurzeszyn |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00007 | PLZELD020043010195 | C12a | 14,0 | 399 | 1 018 | 1 417 | 2 834 |
| 6 | Odwiert Studni Głębinowej | Obiekt infrastruktury wodociągowej | Wałowice |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00009 | PLZELD020043030100 | C12a | 14,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Stacja Uzdatniania Wody w Kurzeszynie | Obiekt infrastruktury wodociągowej | Kurzeszyn |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00015 | PLZELD020043090106 | C12a | 33,0 | 4 668 | 12 335 | 17 003 | 34 006 |
| 8 | Przepompownia ścieków w Rogówcu | Obiekt infrastruktury sanitarnej | Rogówiec |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00003 | PLZELD020042970191 | C12a | 14,0 | 512 | 1 353 | 1 865 | 3 730 |
| 9 | Stacja Uzdatniania Wody w Boguszycach | Obiekt infrastruktury wodociągowej | Boguszyce |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00014 | PLZELD020043080105 | C12a | 33,0 | 22 169 | 60 274 | 82 443 | 164 886 |
| 10 | Stacja Uzdatniania Wody w Pukininie | Obiekt infrastruktury wodociągowej | Pukinin |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00016 | PLZELD020043100107 | C12a | 33,0 | 16 038 | 46 581 | 62 619 | 125 238 |
| 11 | Stacja Uzdatniania Wody w Zagórzu | Obiekt infrastruktury wodociągowej | Zagórze |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 29910067/7010 | PLZELD010823510133 | C12a | 38,0 | 9 059 | 26 862 | 35 921 | 71 842 |
| 12 | Hydrofornia w Hucie Wałowskiej | Obiekt infrastruktury wodociągowej | Huta Wałowska |  | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000395/00002 | PLZELD020042960190 | C12a | 14,0 | 1 660 | 5 458 | 7 118 | 14 236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 92 638 | 242 602 | 335 240 | 670 480 |

| 3. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach; adres: Garłów 12, 96-200 Rawa Mazowiecka; NIP 835 16 05 968 |
| --- |
| lp. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | miejscowość | nr | kod | poczta | numer ewidencyjny | numer PPE | taryfa | moc umowna | zużycie energii [kWh] w 2015 r. Strefa: szczyt | zużycie energii [kWh] w 2015 r. Strefa: pozaszczyt | suma zużycia energii [kWh] w 2015 r. | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. |
| 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Boguszycach | Obiekt oświatowy | Garłów | 12 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000225/00011 | PLZELD020031430104 | C12a | 14,0 | 8 981 | 15 977 | 24 958 | 49 916 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 8 981 | 15 977 | 24 958 | 49 916 |

| 4. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie; adres: Nowy Kurzeszyn 12, 96-200 Rawa Mazowiecka; NIP 835 16 06 057 |
| --- |
| lp. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | miejscowość | nr | kod | poczta | numer ewidencyjny | numer PPE | taryfa | moc umowna | zużycie energii [kWh] w 2015 r. Strefa: szczyt | zużycie energii [kWh] w 2015 r. Strefa: pozaszczyt | suma zużycia energii [kWh] w 2015 r. | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. |
| 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie: szkoła | Obiekt oświatowy | Nowy Kurzeszyn | 12 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000954/00002 | PLZELD020057140153 | C12a | 14,0 | 7 479 | 11 977 | 19 456 | 38 912 |
| 2 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie: klatka schodowa (w szczycie budynku) | Obiekt oświatowy | Nowy Kurzeszyn | 12 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000954/00003 | PLZELD020057150154 | C12a | 5,0 | 56 | 134 | 190 | 380 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 7 535 | 19 365 | 19 646 | 39 292 |

| 5. Szkoła Podstawowa w Pukininie; adres: Pukinin 39, 96-200 Rawa Mazowiecka; NIP 835 16 05 945 |
| --- |
| lp. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | miejscowość | nr | kod | poczta | numer ewidencyjny | numer PLZELD020056140150PPE | taryfa | moc umowna | zużycie energii [kWh] w 2015 r. Strefa: szczyt | zużycie energii [kWh] w 2015 r. Strefa: pozaszczyt | suma zużycia energii [kWh] w 2015 r. | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. |
| 1 | Szkoła | Obiekt oświatowy | Pukinin | 39 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000917/00002 | PLZELD020056140150 | C12a | 14,0 | 2 831 | 5 991 | 8 822 | 17 644 |
| 2 | Budynek przyszkolny | Szkoła Podstawowa | Pukinin | 39 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 29893004/00001 | PLZELD020925080132 | C12a | 5,0 | 533 | 730 | 1 263 | 2526 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 3 364 | 6 721 | 10 085 | 20 170 |

| 6. Szkoła Podstawowa w Konopnicy; adres: Konopnica 76, 96-200 Rawa Mazowiecka; NIP 835 16 06 100 |
| --- |
| lp | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | miejscowość | nr | kod | poczta | numer ewidencyjny | numer PPE | taryfa | moc umowna | zużycie energii [kWh] w 2015 r. Strefa: szczyt | zużycie energii [kWh] w 2015 r. Strefa: pozaszczyt | suma zużycia energii [kWh] w 2015 r. | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. |
| 1 | Szkoła Podstawowa | Obiekt oświatowy | Konopnica | 76 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 26828109/00001 | PLZELD021072900170 | C12a | 24,0 | 7 925 | 19 124 | 27 049 | 54 098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 7 925 | 19 124 | 27 049 | 54 098 |

| 7. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starej Wojskiej; adres: Stara Wojska 30b , 96-200 Rawa Mazowiecka; NIP 835 16 06 011 |
| --- |
| lp. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | miejscowość | nr | kod | poczta | numer ewidencyjny | numer PPE | taryfa | moc umowna | zużycie energii [kWh] w 2015 r. Strefa: szczyt | zużycie energii [kWh] w 2015 r. Strefa: pozaszczyt | suma zużycia energii [kWh] w 2015 r. | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. |
| 1 | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Starej Wojskiej | Obiekt oświatowy | Stara Wojska | 30b | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000225/00012 | PLZELD020031440105 | C12a | 34,0 | 4 835 | 5 126 | 9961 | 19 922 |
| 2 | Dom Nauczyciela w Starej Wojskiej | Obiekt komunalny | Stara Wojska | 30b | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000225/00013 | PLZELD020031450106 | C12a | 14,0 | 855 | 2 189 | 3044 | 6 088 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 5690 | 7 315 | 13 005 | 26 010 |

| 8. Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie; adres: Kurzeszyn 5, 96-200 Rawa Mazowiecka; NIP 835 15 48 727 |
| --- |
| lp. | punkt odbioru | rodzaj punktu poboru | miejscowość | nr | kod | poczta | numer ewidencyjny | numer PPE | taryfa | moc umowna | zużycie energii [kWh] w 2015 r. Strefa: szczyt | zużycie energii [kWh] w 2015 r. Strefa: pozaszczyt | suma zużycia energii [kWh] w 2015 r. | suma szacowanego zużycia energii [kWh] w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. |
| 1 | Gminna Biblioteka Publiczna – Filia w Boguszycach | biblioteka | Garłów | 12 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000125/00003 | PLZELD020025150155 | C12a | 5,0 | 111 | 254 | 365 | 730 |
| 2 | Gminna Biblioteka Publiczna – Filia w Kaleniu | biblioteka | Kaleń | 62 | 96-200 | Rawa Mazowiecka | 20000125/00005 | PLZELD020025160156 | C12a | 22,0 | 0 | 0 | jw. | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | suma | 111 | 254 | 365 | 730 |

Szacunkowe zapotrzebowanie energii elektrycznej dla wyżej wymienionych obiektów w okresie od 01.07.2016 r. do 30.06.2018 r. wynosi 1 973 674 kWh

z czego 907 264 kWh to zapotrzebowanie dla oświetlenia ulicznego, a 1 066 410 kWh to zapotrzebowanie dla pozostałych obiektów.